Permis annulé : ________
(initiales du superviseur)

Valable pour un seul poste de travail
Doit demeurer au point d’entrée jusqu’à la fin des travaux

1. IDENTIFICATION

NOM DE L’ENTREPRISE :

Projet :

Date d’entrée :

| 2. NOMS DES TRAVAILLEURS HABILITÉS ET AUTORISÉS À ENTRER | Heure d’entrée | Heure de sortie |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

| 3. CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPACE CLOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endroit ou appareil : | Localisation : |  |  |
| Dimensions : Forme : |  | Accès |  |
| Obstructions intérieures : NON OUI |  | latéral / supérieur | dimensions |
| Profondeur* : * ≥ 3 mètres (protection antichute requise) |  | 1. |  |
|  |  | 2. |  |
|  |  | 3. |  |
|  |  | 4. |  |
| Croquis : |  |  |  |
| Les accès à l’espace de travail font-ils l’objet de restrictions pouvant compliquer l’évacuation, le sauvetage ou la prestation des services d’urgence ? NON OUI |  |  |  |
| Signalisation requise (cônes, ruban, barricade) ? NON OUI |  |  |  |

| 4. TRAVAUX À EFFECTUER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Travail à chaud Si oui, compléter un permis de travail à chaud. |  |  |
| Produits chimiques utilisés |  |  |
| 1. |  | Fiche signalétique consultée |
| 2. |  | Fiche signalétique consultée |
| 3. |  | Fiche signalétique consultée |
| 4. |  | Fiche signalétique consultée |
| Outils requis |  |  |
| 1. | 5. |  |
| 2. | 6. |  |
| 3. | 7. |  |
| 4. | 8. |  |

| 5. CADENASSAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Équipement à cadenasser | Énergie | Fiche fournie |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

| 6. ÉVALUATION DE L’ATMOSPHÈRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contaminants connus ou suspectés présents dans l’espace clos : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fiche signalétique disponible |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’espace clos doit-il être vidé? NON OUI L’espace clos doit-il être nettoyé? NON OUI L’espace clos doit-il être purgé? NON OUI Préciser : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres dangers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eaux usées Boues |  | Aérosols Bioaérosols |  |  | Poussières Moisissures |  |  |  |  |  | Objets souillés Autre :______________ |  |  |  |
| Analyse de l’atmosphère Résultats | Extérieur |  |  | Intérieur |  |  |  |  | Après la purge |  |  |  |  |  |
|  | avant ouverture |  | après ouverture | essai (fond) |  | essai (milieu) |  | essai (haut) | essai (fond) |  |  | essai (milieu) |  | essai (haut) |
| Heure de la lecture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux d’OXYGÈNE [entre 19,5 % et 23 %] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz inflammables (LIE) ≤ 10 % Travail à froid ≤ 25 % Inspection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( H2S ) [Max. 10 ppm VEMP] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( CO ) [Max. 35 ppm VEMP] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRE : ___________ [ Max. ppm ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRE : ___________ [ Max. ppm ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipements d’analyse de l’atmosphère | No de série |  |  | Date du dernier étalonnage |  |  |  | Gaz témoin |  |  |  | Facteur de conversion |  |  |
| Gaz inflammable présent | 1. |  |  |  |  |  | # CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  | # CAS |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE REQUIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protection respiratoire : NON OUI |  |  | Type : |  |  |
| Protection contre les chutes : | Potence Enrouleur-dérouleur | Trépied Absorbeur d’énergie |  | Ancrage (structure) Coulisseau | Harnais Autres : _________ |
| Autres équipements : | Casque Lunettes Dossard | Bottes de sécurité Protection de l’ouïe Gants |  | Habit jetable Habit de pluie Vêtement ignifuge | Autre : ___________ Autre : ___________ Autre : ___________ |

| 9. VENTILATION D’APPOINT |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventilation naturelle | Temps de ventilation avant d’entrer : |  |
| Ventilation mécanique | Temps de ventilation avant d’entrer : |  |
| Équipements de ventilation | No de série | Débit d’air (CFM) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

10. COMMUNICATION

Moyen de communication avec les entrants

| 7. DANGERS PHYSIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température élevée Froid Bruit Électricité |  | Vibrations Surfaces glissantes Éclairage insuffisant Travaux en hauteur |  | Machinerie mobile Afflux de liquide Afflux de gaz Autres : __________________ |
| Autres moyens de contrôle des dangers | Rallonges à disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) Équipements antidéflagrants Température élevée |  | Autre : _______________________________ Autre : _______________________________ Autre : _______________________________ |  |

| 12. VÉRIFICATIONS OBLIGATOIRES (à compléter par le responsable de l'exécution des travaux) |  |
| --- | --- |
| Risques inhérents et mesures de sécurité (section 7) | Moyen de communication et alarme |
| Travailleurs formés en espaces clos | Vidange, nettoyage (si requis) |
| Fiche de sauvetage (procédure) | Validation de la calibration du détecteur de gaz |
| Sécurisation des lieux (garde-corps, balisage, etc.) | Procédés spéciaux (spécifier): |
| Installation des moyens d’accès (échelles, échafaudages, plate-forme élévatrice, etc.) |  |

| 11. PROCÉDURE DE SAUVETAGE |  |
| --- | --- |
| Procédure écrite et éprouvée disponibles sur place |  |
| Équipements de sauvetage disponibles sur place |  |
| Moyen de communication pour appeler les secours | Nom de la personne à joindre en cas d’urgence |

| 13. RÔLES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Par la présente, nous confirmons avoir reçu et compris les informations incluses dans cette grille ainsi que dans la fiche de sauvetage. Informations transmises par:__________________________________________ Date:____________________ |  |  |
| Rôles | Nom | Signature |
| Personne qualifiée |  |  |
| Surveillant |  |  |
| Travailleur entrant |  |  |
| Travailleur entrant |  |  |
| Travailleur entrant |  |  |
| Travailleur entrant |  |  |
| Travailleur entrant |  |  |
| Chef de la brigade d’urgence |  |  |

| 14. SUIVI DE L’ATMOSPHÈRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RÉSULTATS DES ALARMES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heure de la lecture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux d’OXYGÈNE [entre 19,5 % et 23 %] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz inflammables (LIE) ≤ 10 % Travail à froid ≤ 25 % Inspection |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( H2S ) [Max. 10 ppm VEMP] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( CO ) [Max. 35 ppm VEMP] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRE : ___________ [ Max. ppm ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRE : ___________ [ Max. ppm ] |  |  |  |  |  |  |  |  |